## Hoja1
Instituto de Investigaciones en Materiales UNAM Laboratorio de Analisis Termico
Misión del laboratorio |  | Realizar la caracterización térmica de los materiales mediante Análisis Termogravimétrico (TGA), Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), Análisis Termomecánico (TMA), Análisis Dinámico Mecánico (DMA) y Análisis Térmico Simultáneo (SDT).
Líneas de investigación |  | Análisis Termogravimétrico: para determinar la estabilidad térmica y los cambios de peso en función de la temperatura de diversos materiales. Calorimetría Diferencial de Barrido en materiales: para determinar transiciones endotérmicas y exotérmicas, por ejemplo: Tg, cristalizaciones, fusiones y oxidaciones. Análisis termo-mecánico para medir el desplazamiento de la muestra (crecimiento, encogimiento, movimiento, etc.) en función de la temperatura, el tiempo y la fuerza aplicada. El Análisis Térmico Simultáneo mide tanto el flujo de calor (calorimetría diferencial de barrido) como los cambios de peso (termogravimetría) en un material en función de la temperatura o el tiempo en una atmósfera controlada.
Servicio a la industria |  | Caracterización: Temperaturas de fusión, temperaturas de cristalización, estabilidad Térmica, pureza, evaporaciones, temperatura de Curie, temperatura de transición vítrea, porcentaje de componentes en la muestra, comparación de estabilidad térmica en diferentes atmosferas (Aire, Nitrógeno y Argón), estudios de compresión y dilatación, porcentajes de ganancia de masa, estudio de Reacciones químicas, porcentajes de pérdida de peso y degradación del material, análisis Termogravimétrico de Alta Resolución y estabilidad oxidativa de los materiales.
Web/temporal |  | https://www.vinculacion.iim.unam.mx/pagina/laboratorio-de-analisis-termico---instituto-de-investigaciones-en-materiales.html
No | Nombre del equipo | Estado actual | Prueba | Comentarios | Foto del equipo
1 | Equipo DSC Q100 de TA Instruments. Inventario UNAM: 02226789 SGC-IIM:0052 | FUNCIONA | 1. Determinación de eventos endotérmicos y exotérmicos como: Estudios de polimorfismo, solidificación, grado de cristalinidad, fusión, transiciones vítreas, cambios de fase, etcétera. | Rango de Trabajo – 170°C a 450°C
2 | Equipo DSC 2910 Modulated DSC de TA Instruments. Inventario UNAM: 1968220 | SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO | 1. Determinación de eventos endotérmicos y exotérmicos como: Estudios de polimorfismo, solidificación, grado de cristalinidad, fusión, transiciones vítreas, cambios de fase, etcétera. | Rango de Trabajo 20°C a 450°C
3 | Equipo DSC Q2000 de TA Instruments. Inventario UNAM: 2357640 | SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO | 1. Determinación de eventos endotérmicos y exotérmicos como: Estudios de polimorfismo, solidificación, grado de cristalinidad, fusión, transiciones vítreas, cambios de fase determinación de pureza, estudios de oxidación y temperaturas de Cp. | Rango de Trabajo – 90°C a 450°C
4 | Equipo TGA Q5000IR de TA Instruments. Inventario UNAM: 02361518 SCG-IIM: 0050 | FUNCIONA | 1. Estudios de descomposición, y estabilidad térmica. 2. Comparación de estabilidad térmica en diferentes atmosferas (Aire, Nitrógeno, y Argón). 3. Porcentajes de pérdida de peso y degradación del material. 4. Porcentaje de componentes de la muestra. 5. Estudios de reacciones químicas. 6. Porcentajes de ganancia de masa. 7. Determinación de purezas. 8. Determinación de contenido en humedad, materia volátil y residuo del material. | Rango de trabajo: 25ºC a 1000ºC
5 | Equipo Hi-Res TGA 2950 Thermogravimetric Analyzer de TA Instruments. Inventario UNAM: 1968170 | SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO | 1. Estudios de descomposición, y estabilidad térmica. 2. Comparación de estabilidad térmica en diferentes atmosferas (Aire, Nitrógeno, y Argón). 3. Porcentajes de pérdida de peso y degradación del material. 4. Porcentaje de componentes de la muestra. 5. Estudios de reacciones químicas. 6. Porcentajes de ganancia de masa. 7. Determinación de purezas. 8. Determinación de contenido en humedad, materia volátil y residuo del material.
6 | Equipo TMA 2940 Thermomechanical Analyzer de TA Instruments. Inventario UNAM: 1967987 | SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO | 1. Utiliza una sonda de punta extendida. 2. Permite mayor presión en la muestra. 3. Proporciona medidas precisas de la temperatura de ablandamiento de la Tg. 4. Manipula estudios de compresión y dilatación.
| Equipo TMAQ400 de TA Instruments. Inventario UNAM: 02370551 | FUNCIONA | Utiliza una sonda de punta extendida, permite mayor presión en la muestra, proporciona medidas de la temperatura de ablandamiento de la Tg, manipula estudios de compresión y dilatación. | Rango de trabajo: -70ºC a 450ºC
7 | Equipo SDT Q600 de TA Instruments. Inventario UNAM: 02226790 | FUNCIONA | Las señales observadas se asociadas al flujo de calor (Calorimetría Diferencial de Barrido) y a cambios de peso (Termogravimetría) La información obtenida permite diferenciar entre eventos endotérmicos y exotérmicos no asociados a la pérdida de peso (por ejemplo la fusión y la cristalización) y aquellos que involucran pérdida de peso (por ejemplo la degradación). El equipo SDT Q600. Puede determinar cambios simultáneos de masa y reacciones caloríficas en el material. | Rango de Trabajo. 25ºC a 1500ºC
8 | Equipo DMA Q800 de TA Instruments. Inventario UNAM: 2072987 | FUNCIONA | Determina los cambios en las propiedades de la muestra resultantes en cinco variables experimentales: temperatura, tiempo, frecuencia, fuerza y deformación.
| Balanza METTLER TOLEDO MS New Classic. Inventario UNAM: 02347065 SGC-IIM: 0060 | FUNCIONA | Presisar la masa de las muestras que se van a analizar. | Se recomienda realizar una calibración cada 3 años.
9 | Balanza METTLER TOLEDO XS105 DualRange. Inventario UNAM: 02347064 | FUNCIONA | Presisar la masa de las muestras que se van a analizar. | Se recomienda realizar una calibración cada 3 años.